# PROJECT CHARTER

## Progetto “Cruise-IoT Monitor”

### Descrizione del progetto

Il progetto “Cruise-IoT Monitor” consiste nella realizzazione di un sistema IoT per il monitoraggio ambientale delle cabine di una nave da crociera. Lo scopo principale è quello di controllare in tempo reale i valori di temperatura e umidità presenti all’interno delle cabine attraverso l’utilizzo di un sensore reale collegato ad una infrastruttura IoT composta da Raspberry Pi, protocollo MQTT, piattaforma ThingsBoard e dashboard web.

L’idea del progetto nasce dalla necessità di simulare un sistema moderno di controllo ambientale simile a quelli utilizzati realmente nelle grandi strutture navali. In una nave da crociera è fondamentale garantire condizioni ambientali stabili e confortevoli per i passeggeri, ma anche permettere all’equipaggio di individuare rapidamente eventuali problemi tecnici o situazioni anomale. Attraverso questo sistema è possibile raccogliere automaticamente i dati dai sensori, inviarli attraverso la rete e visualizzarli in una dashboard accessibile anche da remoto.

Il progetto prevede la creazione di una comunicazione completa tra il dispositivo che acquisisce i dati e la piattaforma IoT che li archivia e li mostra all’utente finale. Tutto il sistema deve essere pensato come una simulazione reale di una infrastruttura distribuita su più navi, ognuna identificata da un proprio topic MQTT.

### Obiettivi del progetto

L’obiettivo principale del progetto è sviluppare un sistema funzionante di monitoraggio ambientale capace di ricevere dati reali da un sensore fisico e trasferirli tramite protocollo MQTT ad una piattaforma IoT. I dati devono essere ricevuti, archiviati e visualizzati in tempo reale attraverso una dashboard moderna e facilmente consultabile.

Un altro obiettivo importante è quello di imparare a progettare un sistema IoT completo utilizzando tecnologie realmente presenti nel mondo professionale. Durante lo sviluppo del progetto vengono infatti utilizzati protocolli di comunicazione, strumenti software e metodologie tipiche delle moderne applicazioni IoT.

Il progetto ha anche lo scopo di migliorare la capacità del team di organizzare il lavoro, dividere i compiti, pianificare le attività e documentare correttamente tutte le fasi dello sviluppo. Oltre alla parte tecnica, infatti, viene data molta importanza anche alla gestione del progetto e alla produzione della documentazione.

### Contesto applicativo

Nelle moderne navi da crociera il monitoraggio delle condizioni ambientali è molto importante sia per il comfort dei passeggeri sia per la sicurezza generale dell’imbarcazione. Una temperatura troppo elevata, un livello di umidità anomalo oppure la perdita di connessione di un dispositivo possono indicare la presenza di problemi tecnici che devono essere gestiti rapidamente.

Attraverso l’utilizzo dell’Internet of Things è possibile automatizzare completamente questo processo. I sensori installati nelle cabine raccolgono continuamente i dati ambientali e li inviano ad una piattaforma centrale che li elabora e li mostra all’equipaggio tramite dashboard.

Nel progetto viene simulato uno scenario realistico in cui più navi inviano dati contemporaneamente ad una stessa piattaforma IoT. Per distinguere i dati delle diverse navi viene utilizzato un topic MQTT differente per ogni gateway IoT.

### Funzionamento del sistema

Il sistema funziona attraverso diverse componenti che collaborano tra loro. Il sensore installato nella cabina rileva periodicamente i valori di temperatura e umidità. I dati vengono letti dallo script dc.py e inviati al gateway IoT rappresentato dallo script iotgwda.py.

Il gateway ha il compito di ricevere i dati, criptarli e pubblicarli tramite protocollo MQTT utilizzando un topic associato alla nave. I messaggi vengono inviati al broker MQTT HiveMQ che si occupa di smistare i dati ai dispositivi subscriber.

Lo script archivia_iotp.py svolge il ruolo di subscriber MQTT. Questo script riceve i dati provenienti dalle diverse navi, li decripta e li archivia nel file dbplatform.json sotto forma di documenti JSON.

Successivamente i dati vengono utilizzati dalla piattaforma ThingsBoard che permette di creare dashboard interattive accessibili tramite browser web da computer, tablet o smartphone.

### Dashboard Cruise-IoT Monitor

La dashboard rappresenta una delle parti più importanti del progetto perché costituisce l’interfaccia principale utilizzata dall’equipaggio per controllare lo stato delle cabine.

La dashboard deve mostrare in tempo reale la temperatura e l’umidità attraverso widget grafici chiari e facilmente leggibili. Devono essere presenti grafici temporali che permettono di osservare l’andamento storico dei dati nelle ultime ventiquattro ore. Inoltre il sistema deve essere in grado di segnalare eventuali problemi di connessione mostrando lo stato dei dispositivi.

Un aspetto molto importante riguarda la gestione dinamica delle entità tramite Entity Alias. La dashboard non deve essere creata manualmente per ogni cabina ma deve aggiornarsi automaticamente in base alla nave o al ponte selezionato dall’utente.

È prevista anche una sezione dedicata agli allarmi. Quando i valori superano determinate soglie oppure quando un dispositivo smette di inviare dati, la dashboard deve mostrare un allarme con gravità, stato e orario di attivazione. L’operatore deve avere la possibilità di riconoscere l’allarme direttamente dalla piattaforma.

Dal punto di vista grafico la dashboard deve essere responsive e facilmente utilizzabile anche da smartphone o tablet, in modo da permettere ai tecnici di consultarla durante gli spostamenti all’interno della nave.

### Tecnologie utilizzate

Per la realizzazione del progetto vengono utilizzate diverse tecnologie sia hardware sia software. La parte hardware comprende il sensore di temperatura e umidità, il Raspberry Pi e la rete di comunicazione WiFi o Ethernet.

Per quanto riguarda il software vengono utilizzati Python, MQTT, JSON, Docker e la piattaforma ThingsBoard. Il protocollo MQTT viene utilizzato perché è uno dei protocolli più diffusi nell’ambito IoT grazie alla sua leggerezza e velocità nella trasmissione dei dati.

La piattaforma ThingsBoard viene invece utilizzata per la gestione delle dashboard, delle telemetrie e degli allarmi.

### Gestione dei rischi

Durante lo sviluppo del progetto possono verificarsi diversi problemi sia tecnici sia organizzativi. Potrebbero esserci problemi di rete, errori nella configurazione del broker MQTT, perdita dei dati oppure malfunzionamenti della dashboard.

Anche dal punto di vista organizzativo potrebbero verificarsi ritardi nello sviluppo oppure difficoltà nella divisione dei compiti all’interno del gruppo.

Per ridurre questi rischi verranno eseguiti test continui sul funzionamento del sistema, controlli della rete e verifiche sui dati ricevuti e archiviati. Inoltre il lavoro verrà suddiviso in modo chiaro tra i membri del team così da garantire una migliore organizzazione delle attività.

### Risultati attesi

Alla fine del progetto il sistema dovrà essere completamente funzionante e in grado di ricevere dati reali dal sensore, inviarli tramite MQTT, archiviarli correttamente e visualizzarli nella dashboard in tempo reale.

La piattaforma dovrà permettere di controllare facilmente lo stato delle cabine, visualizzare lo storico dei dati e gestire gli allarmi in modo rapido ed efficace.

Il progetto dovrà inoltre dimostrare la capacità del team di progettare e documentare un sistema IoT completo utilizzando strumenti e tecnologie professionali.